## Лист1
Регистр управления | 40004 | Read/Write | 0 | Команда выполнена успешно, готовность к выполению следующей команды
|  |  | 1-511 | Кол-во шагов
|  |  | 521-6400 | Резерв
|  |  | 6401 | Включить драйвер
|  |  | 6402 | Отключить драйвер
|  |  | 6403 | Вращение вперед
|  |  | 6404 | Вращение назад
|  |  | 6405 | Размер шага полный
|  |  | 6406 | Размер шага 1/2
|  |  | 6407 | Размер шага 1/4
|  |  | 6408 | Размер шага 1/8
|  |  | 6409 | Размер шага 1/16
|  |  | 6410 | Размер шага 1/32
|  |  | 6411 | Включить сброс драйвера
|  |  | 6412 | Отключить сброс драйвера
|  |  | 6413 | Перемещение в начальную позицию
|  |  | 6414-65534 | Резерв
|  |  | 65535 | Команда не выполнена, готовность к выполению следующей команды
Регистр состояния | 30004 | Read | 0-8 бит | Последнее значение кол-ва шагов
|  |  | 9 бит | Направление вращения
|  |  | 10 бит | Сигнал Перегрузка
|  |  | 11 бит | Сигнал RST драйвера
|  |  | 12 бит | Сигнал EN включить драйвер
|  |  | 13 бит | Размер шага (М0, М1, М2)
14 бит
15 бит
Состояние дискретных входов | 30005 | Read
Текущее положение заслонки | 30006 | Read